Информация об основных потребительских характеристиках услуг                водоотведения и их соответствии государственным стандартам

| № п/п | № по ПП 1140 | Наименование информации | Кол-во проб за год | Наименования проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | Об основных потребительских характеристиках сточной воды и их соответствии государственным стандартам |  |  |
| 2 | б) | Общее количество проведенных проб по показателям: | 4153 |  |
|  |  | Взвешенные вещества | 1131 |  |
|  |  | БПК5 | 36 |  |
|  |  | Аммоний-ион | 2214 | 1-й вып.-7 2-й вып.-8 3-й вып.-9 Сменный контр-2190 |
|  |  | Нитрит-анион | 401 | 1-й вып.-8 2-й вып.-5 3-й вып.-6 Сменный контр-365 |
|  |  | Фосфаты (по Р) | 153 | 1-й вып.-2 2-й вып.-7 Сменный контр-117 |
|  |  | нефтепродукты | 36 | 1-й вып.-2 |
|  |  | микробиология | 182 |  |
| 3 | г) | О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие сточной воды санитарным нормам по показателям: | 0 |  |
|  |  | Взвешенные вещества | 0 |  |
|  |  | БПК5 | 0 |  |
|  |  | Аммоний-ион | 0 |  |
|  |  | Нитрит-анион | 0 |  |
|  |  | Фосфаты (по Р) | 0 |  |
|  |  | нефтепродукты | 0 |  |
|  |  | микробиология | 0 |  |

Начальник ЦИВ   Л.А.Конкина