Миф 20: «Ученые подтвердили: реагенты на основе ПГМГ не просто отрава – они являются пестицидом»  (Источник – независимая общественно-политическая газета «Череповецкая Истина» №003(119) от 13 февраля 2015г. статья «Нас убивают медленно, но верно», автор – Александр Токарев (Сальников Алексей Алексеевич)

Реальность: «Дезавид-концентат» и «ДеФлок» - средства, содержащие в своем составе в качестве основного действующего вещества ПГМГ-ГХ (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид), и предназначенные для выполнения определенной функции, а именно обеззараживания воды в практике питьевого водоснабжения. В соответствии с действующим законодательством РФ, данные средства прошли все необходимые процедуры изучения и исследований и имеют свидетельства о государственной регистрации.   Свидетельство о государственной регистрации  разрешает  использовать дезинфицирующие средства «Дезавид-концентрат» и «ДеФлок» на территории РФ и стран таможенного союза в целях обеззараживания питьевой воды в соответствии с инструкцией.

Основными руководящими документами при осуществлении процесса водоподготовки и контроля качества питьевой воды на территории РФ являются СанПиН 2.1.4.-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)  химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы». Действие ГН 2.1.5.1315-03 распространяется и на питьевую воду (п.1.3.). Данный  документ содержит ПДК для ПГМГ-ГХ – 0,1 мг/л(п.954).

ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» устанавливают максимально допустимые уровни содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды (п.1.1). В ГН 1.2.3111-13 в составе  перечня действующих веществ пестицидов наряду с другими химическими соединениями содержится и полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) (п.352). В соответствии с данным документом допускается наличие ПГМГ в сочетании с другими химическими в составе пестицидов.

В состав пестицидов, в соответствии с ГН 1.2.3111-13, могут входить и другие химические соединения. Например, гуминовые кислоты также содержатся в перечне действующих веществ пестицидов (п.148). Гуминовые кислоты - это природные органические соединения, образующиеся при разложении отмерших растений. Присутствие этих веществ в воде характерно для  поверхностных источников водоснабжения Северо-Западного региона РФ (Вологодская, Ленинградская, Архангельская области). Наличие гуминовых кислот в природных водах обусловливает высокую цветность воды и влияет на ее органолептические свойства. Но делать вывод о том, что в природных водах содержатся пестициды, подразумевая под этим наличие в ней гуминовых кислот, по меньшей мере, безграмотно.

Дезинфицирующие средства «Дезавид-конценрат» и «ДеФлок», предназначенные для обеззараживания питьевой воды, представляют собой смесь отдельных химических веществ в определенном соотношении, а именно полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС, катамин АБ) в соотношении 6:1. Однако это не означает, что данные средства, хотя и содержащие в своем составе ПГМГ, являются пестицидами.

Кроме того, действие ГН 1.2.3111-13  не распространяются на процессы, связанные с очисткой и обеззараживанием природных вод с целью подготовки питьевой воды. Данные Гигиенические нормативы не могут быть использованы в качестве нормативного документа при контроле качества воды систем централизованного питьевого водоснабжения, поскольку содержат требования к объектам окружающей среды.

Справочная информация:

Согласно ГОСТ 21507-2013, пестициды - это любое вещество или смесь веществ, используемых для борьбы с вредными организмами в процессах производства, хранения, перевозки, эксплуатации, использования, реализации и утилизации продукции растительного происхождения, а  также для борьбы с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных.

На сайте "Пестициды.ru" представлены классы  химических соединений, относящиеся к пестицидам, среди которых нет ПГМГ и вообще гуанидиновых соединений, но присутствуют в большом количестве хлорсодержащие соединения.

Кроме того, некоторые химические соединения, используемые в процессе питьевого водоснабжения при очистке поверхностных вод, в зарубежной практике отнесены к разряду пестицидов. Например (информация с сайта Rupest.ru):

Сульфат алюминия, применяемый в процессе водоподготовки из поверхностных водоисточников в качестве коагулянта, одновременно выступает в качестве пестицида (моллюскоцид, бактерицид) используемого против слизней и улиток с целью повышения качества урожая цветов.

Гипохлорит натрия, используемый для обеззараживания питьевой воды в питьевом водоснабжении, одновременно выступает в качестве пестицида (фунгицид, биоцид), используемого для борьбы с заболеваниями растений, с помощью этого соединения производится фунгицидная и бактерицидная обработка зерна.