# Деятельность территориальных отделов

## О безопасности применения МУП г. Череповца «Водоканал» для обеззараживания питьевой воды новых дезинфицирующих средств «Дезавид-концентрат» и «ДеФлок» (Череповецкий ТО)

Во втором полугодии текущего 2013 году в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах (далее – территориальный отдел) в связи с развёрнутой в местных средствах массовой информации дискуссией стали поступать письменные и устные обращения граждан г. Череповца с просьбой дать разъяснения об обоснованности применения МУП г. Череповца «Водоканал» для обеззараживания питьевой воды дезинфицирующих средств «Дезавид-концентрат» и ДеФлок» (аналог средства «Дезавид-концентрат», выпускаемый другим производителем).

В связи с этим сообщаем, что указанные средства «Дезавид-концентрат» и ДеФлок» относятся к современным реагентам двойного действия, являются одновременно и дезинфектантом и флоокулянтом, прошли установленным порядком процедуру государственной регистрации, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации от 27.07.2010 г. за №RU.77.99.01.002.Е000030.0710 и от 19.04.2013 г. за №RU.77.99.88.002.Е003112.04.13 подписанными главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко, и могут использоваться для очистки и обеззараживания воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с инструкцией по их применению.

Эффективность и безопасность применения указанных дезинфицирующих средств подтверждается не только результатами исследованиями качества питьевой воды, выполняемых МУП г. Череповца «Водоканал», но и результатами исследований качества питьевой воды, выполненных за истекший период 2013 года территориальным отделом в порядке государственного надзора и социально-гигиенического мониторинга.

С июня по октябрь 2013 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в порядке государственного надзора было исследовано 19 проб питьевой воды, отобранных в разное время для лабораторных испытаний на водоочистной станции г. Череповца из резервуаров чистой воды перед её подачей в разводящую сеть и из разводящей сети, включая расположенные в различных районах города зональные насосные станции, из водоводов, подающих питьевую воду в жилые дома и из водораздаточных колонок, в которых не выявлено превышений установленного гигиенического норматива (0,1 мг/л) остаточного количества полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ), являющегося действующим веществом указанных выше дезинфицирующих средств, концентрации которого составили от 0,023 мг/л до 0,074 мг/л.

По результатам лабораторных исследований качества питьевой воды, проводимых в порядке социально-гигиенического мониторинга, в сорока исследованных за 10 месяцев текущего года пробах питьевой воды, отобранных для испытаний в разных районах города, также не выявлено превышений остаточного количества содержания в питьевой воде полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, содержание которого составляет от 0,026 до 0,082 мг/л.

Таким образом, что все выполненные в 2013 году лабораторные исследования качества питьевой воды не выявили превышений установленного гигиенического норматива остаточного количества содержания в питьевой воде полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, что свидетельствует о её безвредности по показателю содержания вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.